## Hoja1
incubadora
|  |  |  | EQIPO FIJO | x | [5 empty] | EQUIPO MOVIL
MANTENIMIENTO | [7 empty] | CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN | [8 empty] | ALTERNATIVA
|  |  |  | FUNCIONAMIENTO |  |  | NORMAL |  | IRREGULAR |  | FUERA DE SERVICIO |  |  |  |  | x
SI | x | NO
|  |  |  | CAUSAS DE IRREGULARIDAD | [13 empty] | x | MANTENER
|  | PREVENTIVO | [16 empty] | REPARAR
| x | CORRECTIVO |  |  | x |  | EQUIPO CON DAÑOS ELECTRICOS |  |  | x | FALTAN CONDICIONES DE SEGURIDAD | [7 empty] | DESECHAR
|  | CONTRATADO |  |  | x |  | EQIPO CON DAÑOS ELECTRONICOS |  |  | x | EQUIPO VIEJO O DE TECNOLOGIA ANTIGUA | [7 empty] | REPONER
|  | PROPIO |  |  | x |  | EQUIPO CON DAÑOS MECANICOS |  |  |  | EQUIPO SOBREDIMENSIONADO PARA EL SERVICIO | [7 empty] | DEVOLVER
|  | INSTITUCIONAL |  |  |  |  | EQUPO CON DAÑOS HIDRAULICOS |  |  |  | EQUIPO SUBDIMENSIONADO PARA EL SERVICIO | [7 empty] | REUBICAR
|  | GARANTIA |  |  |  |  | EQUIPO CON DAÑOS NEUMATICOS |  |  | x | FUENTE DE ALIMENTACION DEFICIENTES
[7 empty] | FALATA DE CAPACITACIÓN OPERARIO |  |  | x | FALTA PRESUPUESTO PARA COMPRA DE REPUESTOS
[5 empty] | x |  | EQUIPOS CON PROBLEMAS DE CALIBRACIÓN |  |  |  | NO HAY REPUESTOS EN EL PAIS
[7 empty] | EQUIPO FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE INSUMOS |  |  |  | FALTA INFORMACIÓN TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO
[7 empty] | EQUIPO INSTALADO PROVICIONALMENTE |  |  |  | FALTA PERSONAL TECNICO PARA LA REPARACIÓN
PROPIEDADES DEL EQUIPO |  |  |  | EQUIPO UBICADO EN EL LUGAR ASIGNADO |  |  |  |  | USUARIOS DEL EQUIPO
[6 empty] | x | SI | NO
RAZON
|  | HOSPITAL |  |  | x |  | REPARACIÓN |  | EQUIPO ASIGNADO POR INVENTARIO |  |  | IPS 1 - Docente - Leonel losada
|  | FIRMA |  |  |  |  | MANTENIMIENTO
| x | MEDICO |  |  |  |  | PRESTADO
|  | OTRO |  |  |  |  | ALQUILADO |  | EQUIPO COMPARTIDO CON |  |  | alumnos en formación
ALMACEN
INSTALADO FUERA DEL HOSPITAL
OTRO
DATOS COMPLEMENTARIOS
| OBSERVACIONES |  | el equipo medico se encuentra fuera de servicio debido al mal estado en que se encuentran | [6 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN: |  | AÑO | 2 | 0 | 1 | 9
| sus componentes electronicos y el funcionamiento de los mismo es incierto. De igualmanera se hace evidente | [8 empty] | EMPRESA : | Mantenimientos JD
| la falta de empaques para su esterilizacion interna, tornillos de seguridad, proteccion contra sobrevoltajes, | [8 empty] | PERSONA RESPONSABLE: |  | Jaime Diaz
| sensores y actuadores. | [8 empty] | FIRMA:
| es necesario un manteniento correctivo ó la repotenciacion del equipo. | [8 empty] | SUPERVISOR: |  | Daniel Contreraz

## eq01
[9 empty] | CODIGO DEL SECTOR | [17 empty] | IDENTIFICACIÓN
|  |  | MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL | [24 empty] | DEPARTAMENTO |  | Bogotá
|  |  | INVENTARIO FISICOFUNCIONAL | [24 empty] | MUNICIPIO | Bogotá
[10 empty] | DPTO |  |  | MUNICIPIO |  |  |  | HOSPITAL | [5 empty] | SEDE |  |  |  |  | HOSPITAL | Kennedy
|  |  |  | EQUIPOS BIOMEDICOS | [23 empty] | NIVEL | 3
[5 empty] | IFF-EQ-01 | [22 empty] | DIRECCIÓN | 1 De Mayo #40B-54
[28 empty] | TELEFONOS | 4480030
UBICACIÓN
|  | CODIGO DE ESPACIO | [14 empty] | CONSTRUCCIÓN | [9 empty] | CODIGO DE USO
[17 empty] | ESPECIAL | [13 empty] | SUB | SERVICIO |  |  | UNIDAD |  | AMBIENTE
REGISTRO HISTORICO
FORMA DE ADQUISICIÓN | [6 empty] | NOMBRE DEL EQUIPO | [18 empty] | CODIGO DEL EQUIPO
[7 empty] | NUMERO DE ACTIVO | [18 empty] | CODIGO INTERNACIONAL
| x | COMPRA DIRECTA | [9 empty] | DIA |  |  | MES |  |  | AÑO |  |  | MARCA | [9 empty] | FABRICANTE
|  | DONADO DE PARTICULARES |  |  |  |  | FECHA DE COMPRA |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 6 |  | 0 | 8 |  | MODELO | [9 empty] | TEL: |  |  |  |  | FAX:
|  | DONADO POR BENEFICIENCIA | [18 empty] | TIPO | [9 empty] | CIUDAD: |  |  |  |  | PAIS.
|  | ASINADO POR EL MINISTERIO | [9 empty] | DIA |  |  | MES |  |  | AÑO |  |  | SERIE | [9 empty] | REPRESENTANTE:
|  | ASIGNADO POR EL DEPARTAMENTO |  |  |  |  | FECHA DE INSTALACIÓN |  |  |  |  | 1 | 5 |  | 0 | 6 |  | 0 | 8 |  | CATALOGO | [9 empty] | TEL: |  |  |  |  | FAX:
|  | ASIGNADO POR EL MUNICIPIO | [18 empty] | AÑO DE FABRICACIÓN | [9 empty] | CIUDAD: |  |  |  |  | PAIS.
COSOTOS EN MILES DE PESOS
[10 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGISTRO TECNICO
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
| VOLTAJE MAXIMO DE OPERACIÓN | [7 empty] | VOLTIOS
| VOLTAJE MINIMO DE OPERACIÓN | [7 empty] | VOLTIOS |  |  |  |  | PRESION | [7 empty] | psi
| CORRIENTE MAXIMA DE OPERACIÓN | [7 empty] | AMPERIOS |  |  |  |  | VELOCIDAD | [7 empty] | m/s |  |  |  |  | AGUA | [5 empty] | X |  | ELECTRICIDAD
| CORRIENTE MINIMA DE OPERACIÓN | [7 empty] | AMPERIOS |  |  |  |  | TEMPERATURA | [7 empty] | ºC |  |  | X |  | AIRE | [7 empty] | ENERGIA SOLAR
| POTENCIA CONSUMIDA | [7 empty] | WATTS |  |  |  |  | PESO | [7 empty] | kg |  |  |  |  | GAS | [7 empty] | OTROS
| FRECUANCIA | [7 empty] | HERTZ |  |  |  |  | CAPASIDAD | [12 empty] | VAPOR
DERIVADOS DEL PETROLEO
COMPONENTES | [12 empty] | MARCA | [10 empty] | MODELO | [6 empty] | SERIE
APOYO DE REGISTRO TECNICO
MANUALES |  |  |  | PLANOS |  |  |  | USO |  |  |  |  | RIESGO | [5 empty] | CLASE DE TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [12 empty] | CLASIFICACIÓN BIOMEDICA
| X | OPERACIÓN |  |  | X | ELECTRICOS | [14 empty] | ELECTRICO | [7 empty] | HIDRAULICO |  |  |  |  | DIAGNOSTICO
| X | MANTENIMIENTO |  |  |  | ELECTRONICOS |  |  | X | MEDICO |  |  |  | X | ALTO | [5 empty] | ELECTRONICO | [7 empty] | NEUMATICO |  |  |  | X | TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA
| X | PARTES |  |  |  | HIDRAULICOS |  |  |  | BASICO |  |  |  |  | MEDIO | [5 empty] | MECANICO | [7 empty] | VAPOR |  |  |  |  | REHABILITACIÓN
| X | DESPIECES |  |  |  | NEUMATICOS |  |  |  | APOYO |  |  |  |  | BAJO |  |  |  |  | X | ELECTROMECANICO | [7 empty] | SOLAR |  |  |  |  | PREVENCIÓN
[5 empty] | X | MECANICOS | [27 empty] | ANALISIS DE LABORATORIO

## eq02
|  |  |  | CODIGO DEL SECTOR | [8 empty] | 2.IDENTIFICACIÓN
[13 empty] | DEPARTAMENTO |  | Bogota
[13 empty] | MUNICIPIO |  | Bogota
|  |  |  | DPTO | MUNICIPIO |  |  | HOSPITAL |  |  |  | SEDE | HOSPITAL |  | Kennedy
[13 empty] | NIVEL |  | 3
[13 empty] | DIRECCIÓN |  | 1 De Mayo #40B-54
[13 empty] | TELEFONOS |  | 4480030
3.EVALUACIÓN FUNCIOANL DE LOS EQUIPOS
| UTILIZACIÓN |  |  |  |  | RECURSO HUMANO
CODIGO DEL | UTILIZA EL |  | FRECUENCIA | NUMERO DE |  | OPERADOR DEL EQUIPO - HORAS DE CAPACITACIÓN | [6 empty] | QUE MANTIENE EL EQUIPO - HORAS DE CAPACITACIÓN
EQUIPO | EQUIPO |  | DE USO | PROCEDIMIENTOS |  | PROFESIONAL |  | H/C | TECNICO | H/C | EMPIRICO | H/C | PROFESIONAL | H/C | TECNICO | H/C | EMPIRICO | H/C
| SI | NO | HORAS/DIA | POR HORA
0109786 |  | x | 0 | 0 |  | x |  | 2 | x | 3 |  |  | x | 1 | x | 3
[9 empty] | FECHA DILIGENCIAMENTO |  |  |  | AÑO | 2018 | MES | 6 | DIA | 8
[9 empty] | NOMBRE RECOLECTOR |  |  | Jaime Diaz |  |  | Vo Bo COORDINADOR |  | Daniel Contreraz