## Hoja1
|  |  | EQIPO FIJO | X | [6 empty] | EQUIPO MOVIL
MANTENIMIENTO | [7 empty] | CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN |  |  |  |  | ALTERNATIVA
|  |  | FUNCIONAMIENTO |  |  | NORMAL | X |  | IRREGULAR |  | FUERA DE SERVICIO
SI | X | NO
|  |  | CAUSAS DE IRREGULARIDAD | [10 empty] | MANTENER
| X | PREVENTIVO | [11 empty] | REPARAR
|  | CORRECTIVO |  |  |  | EQUIPO CON DAÑOS ELECTRICOS |  |  |  |  | FALTAN CONDICIONES DE SEGURIDAD |  |  | DESECHAR
|  | CONTRATADO |  |  |  | EQIPO CON DAÑOS ELECTRONICOS |  |  |  |  | EQUIPO VIEJO O DE TECNOLOGIA ANTIGUA |  |  | REPONER
|  | PROPIO |  |  |  | EQUIPO CON DAÑOS MECANICOS |  |  |  |  | EQUIPO SOBREDIMENSIONADO PARA EL SERVICIO |  |  | DEVOLVER
|  | INSTITUCIONAL |  |  |  | EQUPO CON DAÑOS HIDRAULICOS |  |  |  |  | EQUIPO SUBDIMENSIONADO PARA EL SERVICIO |  |  | REUBICAR
|  | GARANTIA |  |  |  | EQUIPO CON DAÑOS NEUMATICOS |  |  |  |  | FUENTE DE ALIMENTACION DEFICIENTES
[6 empty] | FALATA DE CAPACITACIÓN OPERARIO |  |  |  |  | FALTA PRESUPUESTO PARA COMPRA DE REPUESTOS
[6 empty] | EQUIPOS CON PROBLEMAS DE CALIBRACIÓN |  |  |  |  | NO HAY REPUESTOS EN EL PAIS
[6 empty] | EQUIPO FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE INSUMOS |  |  |  |  | FALTA INFORMACIÓN TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO
[6 empty] | EQUIPO INSTALADO PROVICIONALMENTE |  |  |  |  | FALTA PERSONAL TECNICO PARA LA REPARACIÓN
PROPIEDADES DEL EQUIPO |  |  | EQUIPO UBICADO EN EL LUGAR ASIGNADO | [5 empty] | USUARIOS DEL EQUIPO
[5 empty] | X | SI |  | NO
RAZON
|  | HOSPITAL |  |  |  | REPARACIÓN |  |  | EQUIPO ASIGNADO POR INVENTARIO
|  | FIRMA |  |  |  | MANTENIMIENTO
|  | MEDICO |  |  |  | PRESTADO
| X | OTRO |  |  |  | ALQUILADO |  |  | EQUIPO COMPARTIDO CON
ALMACEN
INSTALADO FUERA DEL HOSPITAL
OTRO
DATOS COMPLEMENTARIOS
| OBSERVACIONES |  | EQUIPO MICROSCOPIO SU FUNCIONAMIENTO ES NORMAL | [6 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN: |  | AÑO
| SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE LE HACE LIMPIEZA GENERAL A CADA | [8 empty] | EMPRESA :
| PARTE, LENTES OPTICOS TODOS CON UN FUNCIONAMIENTO NORMAL. | [8 empty] | PERSONA RESPONSABLE:
FIRMA:
SUPERVISOR:

## eq01
[13 empty] | CODIGO DEL SECTOR | [16 empty] | IDENTIFICACIÓN
|  |  | MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL | [27 empty] | DEPARTAMENTO |  |  | BOGOTA
|  |  | INVENTARIO FISICOFUNCIONAL | [10 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |  | 1 |  |  |  | MUNICIPIO |  |  | BOGOTA
[14 empty] | DPTO |  |  | MUNICIPIO |  |  |  | HOSPITAL | [5 empty] | SEDE |  |  |  | HOSPITAL |  | SAN RAFAEL
|  |  |  | EQUIPOS BIOMEDICOS | [26 empty] | NIVEL |  | II
[5 empty] | IFF-EQ-01 | [25 empty] | DIRECCIÓN |  | CARRERA 8 #17-44 SUR
[31 empty] | TELEFONOS |  | 1 3282300
UBICACIÓN
|  | CODIGO DE ESPACIO |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 0 | 3 |  | 0 | 1 | [6 empty] | CONSTRUCCIÓN | [8 empty] | CODIGO DE USO
[21 empty] | ESPECIAL | [13 empty] | SUB |  | SERVICIO |  |  | UNIDAD |  |  | AMBIENTE
REGISTRO HISTORICO
FORMA DE ADQUISICIÓN | [9 empty] | NOMBRE DEL EQUIPO MICROSCOPIO | [18 empty] | CODIGO DEL EQUIPO |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |  |  | 0 | 2 | 5 |  | 9 | 0
[10 empty] | NUMERO DE ACTIVO 123456789 | [18 empty] | CODIGO INTERNACIONAL
|  | COMPRA DIRECTA | [13 empty] | DIA |  |  | MES |  |  | AÑO |  |  | MARCA |  |  | ZEISS | [6 empty] | FABRICANTE |  |  |  | CARL ZEISS MICROSCOPY GMBH
| X | DONADO DE PARTICULARES | [7 empty] | FECHA DE COMPRA | [5 empty] | 1 | 4 |  | 1 | 2 |  | 1 | 7 |  | MODELO |  |  | AXIOSTAR | [6 empty] | TEL: |  | 18002332343 |  |  |  | FAX:
|  | DONADO POR BENEFICIENCIA | [22 empty] | TIPO |  |  | FIJO | [6 empty] | CIUDAD: |  |  | ALEMANIA |  |  | PAIS. |  | KÖNIGSALLEE 9-21 37081
|  | ASINADO POR EL MINISTERIO | [13 empty] | DIA |  |  | MES |  |  | AÑO |  |  | SERIE |  |  | 3108002590 | [6 empty] | REPRESENTANTE:
|  | ASIGNADO POR EL DEPARTAMENTO | [7 empty] | FECHA DE INSTALACIÓN | [5 empty] | 1 | 4 |  | 1 | 2 |  | 1 | 7 |  | CATALOGO |  |  |  | 456759 | [5 empty] | TEL: | [5 empty] | FAX: |  | s.cliente@kaika.com.co
|  | ASIGNADO POR EL MUNICIPIO | [22 empty] | AÑO DE FABRICACIÓN | [5 empty] | 2010 |  |  |  | CIUDAD: |  |  | BOGOTA |  |  | PAIS. |  | COLOMBIA
COSOTOS EN MILES DE PESOS
REGISTRO TECNICO
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
| VOLTAJE MAXIMO DE OPERACIÓN | [6 empty] | 2 | 4 | 0 |  |  | VOLTIOS
| VOLTAJE MINIMO DE OPERACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | VOLTIOS |  |  |  |  | PRESION | [7 empty] | psi
| CORRIENTE MAXIMA DE OPERACIÓN | [6 empty] | 2 | 0 |  |  |  | AMPERIOS |  |  |  |  | VELOCIDAD | [7 empty] | m/s |  |  |  | AGUA | [7 empty] | x |  | ELECTRICIDAD
| CORRIENTE MINIMA DE OPERACIÓN | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | AMPERIOS |  |  |  |  | TEMPERATURA |  |  |  | 5 | a | 40 |  | ºC |  |  |  | AIRE | [9 empty] | ENERGIA SOLAR
| POTENCIA CONSUMIDA | [6 empty] | 6 | 5 |  |  |  | WATTS |  |  |  |  | PESO |  |  |  | 4 |  |  |  | kg |  |  |  | GAS | [9 empty] | OTROS
| FRECUANCIA | [6 empty] | 50 | A | 60 |  |  | HERTZ |  |  |  |  | CAPASIDAD | [11 empty] | VAPOR
DERIVADOS DEL PETROLEO
COMPONENTES | [16 empty] | MARCA | [10 empty] | MODELO | [6 empty] | SERIE
APOYO DE REGISTRO TECNICO
MANUALES |  |  |  | PLANOS | [7 empty] | USO |  |  |  |  | RIESGO | [5 empty] | CLASE DE TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [13 empty] | CLASIFICACIÓN BIOMEDICA
| x | OPERACIÓN |  |  | x | ELECTRICOS | [18 empty] | ELECTRICO | [6 empty] | HIDRAULICO | [6 empty] | DIAGNOSTICO
|  | MANTENIMIENTO |  |  |  | ELECTRONICOS | [6 empty] | x | MEDICO |  |  |  |  | ALTO | [5 empty] | ELECTRONICO | [6 empty] | NEUMATICO | [6 empty] | TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA
|  | PARTES |  |  |  | HIDRAULICOS | [7 empty] | BASICO |  |  |  |  | MEDIO | [5 empty] | MECANICO | [6 empty] | VAPOR | [6 empty] | REHABILITACIÓN
|  | DESPIECES |  |  |  | NEUMATICOS | [7 empty] | APOYO |  |  |  | x | BAJO |  |  |  |  | x | ELECTROMECANICO | [6 empty] | SOLAR | [6 empty] | PREVENCIÓN
[6 empty] | MECANICOS | [31 empty] | x | ANALISIS DE LABORATORIO

## eq02
|  |  |  | CODIGO DEL SECTOR | [10 empty] | 2.IDENTIFICACIÓN
[15 empty] | DEPARTAMENTO |  | BOGOTA
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 1 | MUNICIPIO |  | BOGOTA
|  |  |  | DPTO |  | MUNICIPIO |  |  | HOSPITAL |  |  |  |  | SEDE | HOSPITAL |  | SAN RAFAEL
[15 empty] | NIVEL |  | II
[15 empty] | DIRECCIÓN |  | CARRERA 8 #17-44 SUR
[15 empty] | TELEFONOS |  | 1 3282300
3.EVALUACIÓN FUNCIOANL DE LOS EQUIPOS
| UTILIZACIÓN | [5 empty] | RECURSO HUMANO
CODIGO DEL | UTILIZA EL |  | FRECUENCIA | NUMERO DE |  |  | OPERADOR DEL EQUIPO - HORAS DE CAPACITACIÓN | [7 empty] | QUE MANTIENE EL EQUIPO - HORAS DE CAPACITACIÓN
EQUIPO | EQUIPO |  | DE USO | PROCEDIMIENTOS |  |  | PROFESIONAL |  | H/C | TECNICO |  | H/C | EMPIRICO | H/C | PROFESIONAL | H/C | TECNICO | H/C | EMPIRICO | H/C
| SI | NO | HORAS/DIA | POR HORA
3108002590 | x
[10 empty] | FECHA DILIGENCIAMENTO |  |  |  |  | AÑO | 14 | MES | 12 | DIA | 17
[10 empty] | NOMBRE RECOLECTOR | [6 empty] | Vo Bo COORDINADOR