## Hoja1
|  |  | EQIPO FIJO | X | [5 empty] | EQUIPO MOVIL
MANTENIMIENTO | [6 empty] | CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN | [5 empty] | ALTERNATIVA
|  |  | FUNCIONAMIENTO |  |  | NORMAL |  | IRREGULAR |  | FUERA DE SERVICIO |  | X
SI |  | NO
|  |  | CAUSAS DE IRREGULARIDAD | [11 empty] | MANTENER
|  | PREVENTIVO | [12 empty] | REPARAR
| X | CORRECTIVO |  |  |  | EQUIPO CON DAÑOS ELECTRICOS |  |  |  | FALTAN CONDICIONES DE SEGURIDAD |  |  |  | x | DESECHAR
|  | CONTRATADO |  | x |  | EQIPO CON DAÑOS ELECTRONICOS |  |  |  | EQUIPO VIEJO O DE TECNOLOGIA ANTIGUA |  |  |  |  | REPONER
|  | PROPIO |  |  |  | EQUIPO CON DAÑOS MECANICOS |  |  |  | EQUIPO SOBREDIMENSIONADO PARA EL SERVICIO |  |  |  |  | DEVOLVER
|  | INSTITUCIONAL |  |  |  | EQUPO CON DAÑOS HIDRAULICOS |  |  |  | EQUIPO SUBDIMENSIONADO PARA EL SERVICIO |  |  |  |  | REUBICAR
|  | GARANTIA |  |  |  | EQUIPO CON DAÑOS NEUMATICOS |  |  |  | FUENTE DE ALIMENTACION DEFICIENTES
[6 empty] | FALATA DE CAPACITACIÓN OPERARIO |  |  |  | FALTA PRESUPUESTO PARA COMPRA DE REPUESTOS
[6 empty] | EQUIPOS CON PROBLEMAS DE CALIBRACIÓN |  |  |  | NO HAY REPUESTOS EN EL PAIS
|  |  |  | X |  | EQUIPO FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE INSUMOS |  |  |  | FALTA INFORMACIÓN TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO
[6 empty] | EQUIPO INSTALADO PROVICIONALMENTE |  |  |  | FALTA PERSONAL TECNICO PARA LA REPARACIÓN
PROPIEDADES DEL EQUIPO |  |  | EQUIPO UBICADO EN EL LUGAR ASIGNADO |  |  |  |  | USUARIOS DEL EQUIPO
[5 empty] | x | SI | NO
RAZON
|  | HOSPITAL |  |  |  | REPARACIÓN |  | EQUIPO ASIGNADO POR INVENTARIO
|  | FIRMA |  | x |  | MANTENIMIENTO
| x | MEDICO |  |  |  | PRESTADO
|  | OTRO |  |  |  | ALQUILADO |  | EQUIPO COMPARTIDO CON
ALMACEN
INSTALADO FUERA DEL HOSPITAL
OTRO
DATOS COMPLEMENTARIOS
| OBSERVACIONES |  | EL EQUIPO NO CUMPLE CON LOS PARAMETROS | [5 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN: |  | AÑO
| REQUERIDOS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO, DEBIDO A ESTO SE DA DE BAJA POR | [7 empty] | EMPRESA :
| FALTA DE INSUMOS Y DAÑOS EN TARJETA ELECTRONICA | [7 empty] | PERSONA RESPONSABLE:
FIRMA:
SUPERVISOR:

## eq01
[12 empty] | CODIGO DEL SECTOR | [16 empty] | IDENTIFICACIÓN
|  |  | MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL | [26 empty] | DEPARTAMENTO |  |  | BOGOTA
|  |  | INVENTARIO FISICOFUNCIONAL | [9 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |  | 1 |  |  |  | MUNICIPIO |  |  | BOGOTA
[13 empty] | DPTO |  |  | MUNICIPIO |  |  |  | HOSPITAL | [5 empty] | SEDE |  |  |  | HOSPITAL |  |  | SAN RAFAEL
|  |  |  | EQUIPOS BIOMEDICOS | [25 empty] | NIVEL |  |  | II
[5 empty] | IFF-EQ-01 | [24 empty] | DIRECCIÓN | Carrera 8 # 17-44 Sur
[30 empty] | TELEFONOS | (1) 3282300
UBICACIÓN
|  | CODIGO DE ESPACIO |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 3 |  | 0 | 1 | [6 empty] | CONSTRUCCIÓN | [8 empty] | CODIGO DE USO
[20 empty] | ESPECIAL | [13 empty] | SUB |  | SERVICIO |  |  | UNIDAD |  | AMBIENTE
REGISTRO HISTORICO
FORMA DE ADQUISICIÓN | [8 empty] | NOMBRE DEL EQUIPO VIDEOBRONCOSCOPIO | [18 empty] | CODIGO DEL EQUIPO |  |  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |  |  | 0 | 8
[9 empty] | NUMERO DE ACTIVO 1194300 | [18 empty] | CODIGO INTERNACIONAL
|  | COMPRA DIRECTA | [12 empty] | DIA |  |  | MES |  |  | AÑO |  |  | MARCA |  |  | OLYMPUS | [6 empty] | FABRICANTE |  |  |  | OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION
| X | DONADO DE PARTICULARES | [6 empty] | FECHA DE COMPRA | [5 empty] | 1 | 4 |  | 0 | 4 |  | 1 | 7 |  | MODELO |  |  | BFP-160 | [6 empty] | TEL: |  | 1800030504 |  |  |  | FAX:
|  | DONADO POR BENEFICIENCIA | [21 empty] | TIPO |  |  | FIJO | [6 empty] | CIUDAD: |  |  | 2951 ISHIKAWA-CHO |  |  |  |  | JAPON
|  | ASINADO POR EL MINISTERIO | [12 empty] | DIA |  |  | MES |  |  | AÑO |  |  | SERIE |  |  | 2040208 | [6 empty] | REPRESENTANTE:
|  | ASIGNADO POR EL DEPARTAMENTO | [6 empty] | FECHA DE INSTALACIÓN | [5 empty] | 1 | 4 |  | 0 | 4 |  | 1 | 7 |  | CATALOGO |  |  |  | 3458753 | [5 empty] | TEL: |  |  | N.A |  |  | FAX: | KR 68D N° 25B-86 ofc 518
|  | ASIGNADO POR EL MUNICIPIO | [21 empty] | AÑO DE FABRICACIÓN | [5 empty] | 2015 |  |  |  | CIUDAD: |  |  | BOGOTA |  |  | PAIS. | COLOMBIA
COSOTOS EN MILES DE PESOS
REGISTRO TECNICO
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
| VOLTAJE MAXIMO DE OPERACIÓN | [10 empty] | VOLTIOS
| VOLTAJE MINIMO DE OPERACIÓN | [10 empty] | VOLTIOS |  |  |  |  | PRESION | [7 empty] | psi
| CORRIENTE MAXIMA DE OPERACIÓN | [10 empty] | AMPERIOS |  |  |  |  | VELOCIDAD | [7 empty] | m/s |  |  |  | AGUA | [9 empty] | ELECTRICIDAD
| CORRIENTE MINIMA DE OPERACIÓN | [10 empty] | AMPERIOS |  |  |  |  | TEMPERATURA | [7 empty] | ºC |  |  |  | AIRE | [9 empty] | ENERGIA SOLAR
| POTENCIA CONSUMIDA | [10 empty] | WATTS |  |  |  |  | PESO | [7 empty] | kg |  |  |  | GAS | [9 empty] | OTROS
| FRECUANCIA | [10 empty] | HERTZ |  |  |  |  | CAPASIDAD | [11 empty] | VAPOR
DERIVADOS DEL PETROLEO
COMPONENTES | [15 empty] | MARCA | [10 empty] | MODELO | [6 empty] | SERIE
APOYO DE REGISTRO TECNICO
MANUALES |  |  |  | PLANOS | [6 empty] | USO |  |  |  |  | RIESGO | [5 empty] | CLASE DE TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [13 empty] | CLASIFICACIÓN BIOMEDICA
| X | OPERACIÓN |  |  |  | ELECTRICOS | [17 empty] | ELECTRICO | [6 empty] | HIDRAULICO | [5 empty] | X | DIAGNOSTICO
|  | MANTENIMIENTO |  |  |  | ELECTRONICOS | [6 empty] | MEDICO |  |  |  |  | ALTO |  |  |  |  | X | ELECTRONICO | [6 empty] | NEUMATICO | [6 empty] | TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA
| X | PARTES |  |  |  | HIDRAULICOS | [6 empty] | BASICO |  |  |  | X | MEDIO |  |  |  |  | X | MECANICO | [6 empty] | VAPOR | [6 empty] | REHABILITACIÓN
|  | DESPIECES |  |  |  | NEUMATICOS | [5 empty] | X | APOYO |  |  |  |  | BAJO | [5 empty] | ELECTROMECANICO | [6 empty] | SOLAR | [6 empty] | PREVENCIÓN
[5 empty] | X | MECANICOS | [31 empty] | ANALISIS DE LABORATORIO

## eq02
|  |  |  | CODIGO DEL SECTOR | [10 empty] | 2.IDENTIFICACIÓN
[15 empty] | DEPARTAMENTO |  | BOGOTA
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 1 | MUNICIPIO |  | BOGOTA
|  |  |  | DPTO |  | MUNICIPIO |  |  | HOSPITAL |  |  |  |  | SEDE | HOSPITAL |  | SAN RAFAEL
[15 empty] | NIVEL |  | II
[15 empty] | DIRECCIÓN |  | CARRERA 8 # 17-44 SUR
[15 empty] | TELEFONOS |  | 1 3202300
3.EVALUACIÓN FUNCIOANL DE LOS EQUIPOS
| UTILIZACIÓN | [5 empty] | RECURSO HUMANO
CODIGO DEL | UTILIZA EL |  | FRECUENCIA | NUMERO DE |  |  | OPERADOR DEL EQUIPO - HORAS DE CAPACITACIÓN | [7 empty] | QUE MANTIENE EL EQUIPO - HORAS DE CAPACITACIÓN
EQUIPO | EQUIPO |  | DE USO | PROCEDIMIENTOS |  |  | PROFESIONAL |  | H/C | TECNICO |  | H/C | EMPIRICO | H/C | PROFESIONAL | H/C | TECNICO | H/C | EMPIRICO | H/C
| SI | NO | HORAS/DIA | POR HORA
2040208 |  | X
[10 empty] | FECHA DILIGENCIAMENTO |  |  |  |  | AÑO |  | MES |  | DIA
[10 empty] | NOMBRE RECOLECTOR | [6 empty] | Vo Bo COORDINADOR